附件

广东省梅州监狱搬迁服务项目

市场调研反馈资料

一、供应商基本信息

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

二、项目概况

广东省梅州监狱新址已投入使用，需将原监狱内的医院监区的一批设备搬迁至新地址的指定地点，并对设备进行安装、调试，以满足正常使用的条件。旧监狱距离新监狱大约8-9公里。旧监狱医院大楼是三层楼高的大楼，没有安装电梯，新监狱医院大楼高4层，安装有电梯；旧监狱医院需搬迁设备中的DR设备跟全自动生化仪两套大型设备均在一楼。

三、价格测算

广东省梅州监狱搬迁服务价格估算清单汇总

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行政列支部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 304不锈钢急救车 | 65*42*87cm | 辆 | 1 |  |  |
| 2 | DR设备(数字化X射线成像系统) | SONTU 100-RAD(d) | 台 | 1 |  |  |
| 3 | X光片存放柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 便携式除颤仪 | BeneHeart D1 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 便携式四折式担架 |  | 副 | 1 |  |  |
| 6 | 不锈钢多功能急救车 | 65*40*92cm | 辆 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢抢救车 | HX-D045 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 不锈钢抢救车 | HX-D045 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 超低容量气溶胶喷雾机 | 易台正211型-7升-480*225*260mm | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 超短波治疗仪 | DL-C-B11 | 其它 | 1 |  |  |
| 11 | 超声雾化器 | 鱼跃402B | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 车载电动吸引器 | JX820D | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 除颤监护仪 | BeneHeart D2 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 除颤起搏监护仪 | PIC-30 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 低速冷冻离心机.医用 | 湘仪L530R | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 电动超低容量喷雾器 | 2680 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 电光显微镜 | CHKE-213 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 电脑心脑复苏模 | CRP 580 | 具 | 1 |  |  |
| 19 | 电灼烧治疗仪 | 可尔 WM-IIIB | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 电子肠镜 | CVE-2100IM+VEP-2100F+LLS-2200P | 件 | 1 |  |  |
| 21 | 电子人体气管插管训练模 | HYM5 | 具 | 1 |  |  |
| 22 | 电子血压计 | 20171002068LF | 台 | 8 |  |  |
| 23 | 负压吸引器 | 鱼跃 7A-230 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 复苏型急救箱 | FSM-07 | 只 | 1 |  |  |
| 25 | 海尔冰箱 | BCD-272WDPD(272)-海尔（Haier） | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 红外治疗仪 | Lifowave-9350C Exp普门 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 急救呼吸机 | AII6000A | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 监护仪 | PM900 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 冷冻柜 | 海信BCD-439WTD/Q | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 利晨超低容量喷雾器Stream3 | 8L 24V 15Ah | 台 | 4 |  |  |
| 31 | 裂隙灯显微镜 | YZ5E | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 酶标读数仪 | WH-OC101665 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 全自动电解质分析仪 | 凯特 XI-1021 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 全自动尿液分析流水线 | URIT-1600+URIT-1280 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 全自动生化仪 | 迈瑞BS-800M | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 全自动双光人体测温仪（含显示器） | 艾睿光电-小神瞳PRO-32寸显示器 | 件 | 1 |  |  |
| 37 | 全自动双光人体测温仪（含显示器） | 艾睿光电-小神瞳PRO-32寸显示器 | 件 | 1 |  |  |
| 38 | 全自动脱帽离心机 | DT5-4 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 全自动洗板机 | WF-04100885 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 全自动洗片机 | 苏星SX435-T | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 生物安全运输箱 | 单罐12升.齐冰冷链 | 套 | 2 |  |  |
| 42 | 生物显微镜 | CX31型 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 舒活泉超纯水机 | CM-120-C2（U1601A1241） | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 穗凌药品储存专用柜 | SL-1100 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 微波治疗仪 | 顺博SW-61A3 | 其它 | 1 |  |  |
| 46 | 微量输液泵 | 佳士比1200 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 胃镜 | 711000872 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 心电监护除颤仪 | BeneHeart D2 | 台 | 2 |  |  |
| 49 | 心电监护仪 | 9000 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 心电图机 | EBJJL-6951E | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 心电图机 | ECG-1150 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 心电图机 | BeneHeart R12 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 医疗卫生管理系统服务器 | H3C-FYH199000027 | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 移动式动静态空气净化消毒器 | KFGF090A | 台 | 3 |  |  |
| 55 | 移动式紫外线消毒车 | HH | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 优普配套生化仪超纯水器 | UPS-I-40L | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 中频治疗仪 | X5 | 其它 | 1 |  |  |
| 58 | 注射泵 | 96965003J6 | 台 | 1 |  |  |
| 二 | 企业列支部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 304不锈钢急救车 | 65*42*87cm | 辆 | 1 |  |  |
| 2 | DR设备(数字化X射线成像系统) | SONTU 100-RAD(d) | 台 | 1 |  |  |
| 3 | X光片存放柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 便携式除颤仪 | BeneHeart D1 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 便携式四折式担架 |  | 副 | 1 |  |  |
| 6 | 不锈钢多功能急救车 | 65*40*92cm | 辆 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢抢救车 | HX-D045 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 不锈钢抢救车 | HX-D045 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 超低容量气溶胶喷雾机 | 易台正211型-7升-480*225*260mm | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 超短波治疗仪 | DL-C-B11 | 其它 | 1 |  |  |
| 11 | 超声雾化器 | 鱼跃402B | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 车载电动吸引器 | JX820D | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 除颤监护仪 | BeneHeart D2 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 除颤起搏监护仪 | PIC-30 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 低速冷冻离心机.医用 | 湘仪L530R | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 电动超低容量喷雾器 | 2680 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 电光显微镜 | CHKE-213 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 电脑心脑复苏模 | CRP 580 | 具 | 1 |  |  |
| 19 | 电灼烧治疗仪 | 可尔 WM-IIIB | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 电子肠镜 | CVE-2100IM+VEP-2100F+LLS-2200P | 件 | 1 |  |  |
| 21 | 电子人体气管插管训练模 | HYM5 | 具 | 1 |  |  |
| 22 | 电子血压计 | 20171002068LF | 台 | 8 |  |  |
| 23 | 负压吸引器 | 鱼跃 7A-230 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 复苏型急救箱 | FSM-07 | 只 | 1 |  |  |
| 25 | 海尔冰箱 | BCD-272WDPD(272)-海尔（Haier） | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 红外治疗仪 | Lifowave-9350C Exp普门 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 急救呼吸机 | AII6000A | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 监护仪 | PM900 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 冷冻柜 | 海信BCD-439WTD/Q | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 利晨超低容量喷雾器Stream3 | 8L 24V 15Ah | 台 | 4 |  |  |
| 31 | 裂隙灯显微镜 | YZ5E | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 酶标读数仪 | WH-OC101665 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 全自动电解质分析仪 | 凯特 XI-1021 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 全自动尿液分析流水线 | URIT-1600+URIT-1280 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 全自动生化仪 | 迈瑞BS-800M | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 全自动双光人体测温仪（含显示器） | 艾睿光电-小神瞳PRO-32寸显示器 | 件 | 1 |  |  |
| 37 | 全自动双光人体测温仪（含显示器） | 艾睿光电-小神瞳PRO-32寸显示器 | 件 | 1 |  |  |
| 38 | 全自动脱帽离心机 | DT5-4 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 全自动洗板机 | WF-04100885 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 全自动洗片机 | 苏星SX435-T | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 生物安全运输箱 | 单罐12升.齐冰冷链 | 套 | 2 |  |  |
| 42 | 生物显微镜 | CX31型 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 舒活泉超纯水机 | CM-120-C2（U1601A1241） | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 穗凌药品储存专用柜 | SL-1100 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 微波治疗仪 | 顺博SW-61A3 | 其它 | 1 |  |  |
| 46 | 微量输液泵 | 佳士比1200 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 胃镜 | 711000872 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 心电监护除颤仪 | BeneHeart D2 | 台 | 2 |  |  |
| 49 | 心电监护仪 | 9000 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 心电图机 | EBJJL-6951E | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 心电图机 | ECG-1150 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 心电图机 | BeneHeart R12 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 医疗卫生管理系统服务器 | H3C-FYH199000027 | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 移动式动静态空气净化消毒器 | KFGF090A | 台 | 3 |  |  |
| 55 | 移动式紫外线消毒车 | HH | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 优普配套生化仪超纯水器 | UPS-I-40L | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 中频治疗仪 | X5 | 其它 | 1 |  |  |
| 58 | 注射泵 | 96965003J6 | 台 | 1 |  |  |
| 汇总 | 总价格= |  |  |  |  |  |

注：上述报价需是含税全包价，包括所有货物的拆卸、打包材料、打包、装卸车、运输、辅助连接耗材、安装、调试、人工、税费以及不可预见费用等。

四、同类采购项目历史成交信息

请简要阐述贵司的同类采购项目历史成交信息

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 | 中标价 | 中标供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

五、其他建议

如有，请详细说明。

供应商名称（加盖公章）：